Załącznik nr 1.2 – Zestawienie pozycji kosztorysowych do wykonania i rozliczenia wg. etapów (terminów) wykonania przedmiotu zamówienia określonych w postępowaniu ofertowym.

Dot. zadania pn. Instalacja chłodnicza wraz z odzyskiem ciepła – zg. z kosztorysem

|  |  | Etap I – realizacja do 30.06.2020 r. | Etap II – realizacja do 30.11.2021 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer z tab. el. scalonych kosztorysu | Nazwa działu/ pozycja kosztorysu | Ilość | Jedn. Miary | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Ilość | Jedn. Miary | Cena jedn. Netto | Wartość netto |
| 1 | KNR 724-0130-03-00 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Dostawa i montaż sprężarki NH3 285-300 kW , -12°C/+ 35°C kW z silnikiem, separatorem oleju, odzyskiem oleju, chłodzeniem głowic, sprężarek wodą | 2 | kpl |  |  | 1 | kpl |  |  |
| 2 | KNR 724-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Dostawa i montaż SKRAPLACZA PŁYTOWEGO 1100-1350 kW Tskrapl. + 35°C | 1 | szt |  |  | - | - |  |  |
| 3 | KNR 724-0131-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Dostawa i montaż SKRAPLACZA WYPARNEGO 1200-1400 kW | 1 | szt |  |  | - | - |  |  |
| 4 | KNR 724-0115-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Dostawa i instalacja stacji uzdatniania wody do wieży wyparnej o mocy 1200-1400 kW | 1 | szt |  |  | - | - |  |  |
| 5 | KNR 724-0115-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Dostawa i montaż zbiornika buforowego wody o poj. 4900 - 5000 L do wieży wyparnej z pompą obiegu wody i pompą rezerwową | 1 | szt |  |  | - | - |  |  |
| 6 | KNR 724-0116-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Dostawa i montaż zbiornika buforowego glikolu o poj. 4800-5100 L wraz z 2 pompami obiegu pierwszego glikolu i 3 pompami obiegu drugiego | 1 | szt |  |  | - | - |  |  |
| 7 | KNR 724-0110-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Dostawa i montaż zbiorników wody lodowej o mocy 1250-1400 kW każdy ze stali nierdzewnej | 2 | szt |  |  | - | - |  |  |
| 8 | KNR 215-0505-03-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ] Dostawa i montaż - WYMIENNIK PŁYTOWY ZIMNEGO GLIKOLU 870-940kW dla t= -8°C/-4°C | 1 | szt |  |  | - | - |  |  |
| 9 | KNR 724-0113-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Dostawa i montaż - Separator końcowy | 1 | szt |  |  | - | - |  |  |
| 10 | KNR 707-0101-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Dostawa i montaż pomp wody lodowej 165-174 m3/h, podnoszeniu 29-32 m, z falownikiem | 2 | kpl |  |  | 1 | kpl |  |  |
| 11 | Pozycja System pomiarowy przepływu wody lodowej DN250 na zasilaniu i powrocie - kalkulacja własna | 1 | kpl |  |  | - | - |  |  |
| 12 | Pozycja Rurociągi ze stali nierdzewnej dla instalacji glikolowej - zasilanie zimnym glikolem pomieszczeń chłodniczych | 1 | kpl |  |  | - | - |  |  |
| 13 | Pozycja Izolacja rurociągów ze stali nierdzewnej - kalkulacja własna | 1 | kpl |  |  | - | - |  |  |
| 14 | Pozycja Rurociągi ze stali czarnej do instalacji NH3 - połączenie urzadzeń w maszynowni | 1 | kpl |  |  | - | - |  |  |
| 15 | Pozycja Izolacje dla rur ze stali czarnej - kalkulacja własna | 1 | kpl |  |  | - | - |  |  |
| 16 | KNR 708-0301-01-00 1,000 kpl [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] System bezpieczeństwa NH3 | 1 | kpl |  |  | - | - |  |  |
| 17 | KNR 708-0701-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Szafa sterownicza maszynowania - monitoring instalacji pozwalający na nadzór instalacji | 2 | kpl |  |  | - | - |  |  |
| 18 | Pozycja Instalacja sterująco-zasilająca | 1 | kpl |  |  | - | - |  |  |
| 19 | KNR 215-0505-03-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ] Płytowy wymiennik o mocy 100-110 kW | 1 | szt |  |  | - | - |  |  |
| 20 | KNR 215-0507-01-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ] Zbiornik buforowy c.w.u. 1000l | 1 | kpl |  |  | - | - |  |  |
| 21 | KNR 707-0101-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Pompa wody | 2 | kpl |  |  | - | - |  |  |
| 22 | KNR 708-0104-02-00 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Zawory odcinające i kątowe dla instalacji odzysku ciepła | 1 | kpl |  |  | - | - |  |  |
| 23 | Pozycja Rurociągi z izolacjami - kalkulacja własna | 1 | kpl |  |  | - | - |  |  |
| 24 | KNR 724-0110-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Dostawa i montaż zbiorników wody lodowej o mocy 1250-1400 kW każdy ze stali nierdzewnej | - | - |  |  | 1 | szt |  |  |
| 25 | Pozycja Rurociągi ze stali nierdzewnej dla instalacji glikolowej - zasilanie zimnym glikolem pomieszczeń chłodniczych | - | - |  |  | 1 | kpl |  |  |
| 26 | Pozycja Izolacja rurociągów ze stali nierdzewnej - kalkulacja własna | - | - |  |  | 1 | kpl |  |  |
| 27 | KNR 708-0701-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Szafa sterownicza do komory chłodniczej | - | - |  |  | 6 | kpl |  |  |
| 28 | Pozycja Instalacja sterująco-zasilająca | - | - |  |  | 1 | kpl |  |  |
| 29 | KNR 724-0130-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Chłodnica powietrza 37-40 kW z podkonstrukcją ze stali nierdzewnej | - | - |  |  | 3 | szt |  |  |
| 30 | KNR 724-0130-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Chłodnica powietrza 28-30 kW z podkonstrukcją ze stali nierdzewnej | - | - |  |  | 3 | szt |  |  |
| 31 | KNR 724-0130-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Chłodnica powietrza 22-24 kW z podkonstrukcją ze stali nierdzewnej | - | - |  |  | 1 | szt |  |  |
| 32 | KNR 724-0130-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Chłodnica powietrza 45-47 kW z podkonstrukcją ze stali nierdzewnej | - | - |  |  | 1 | szt |  |  |
| Suma | (wartość netto) | zł | zł |

………………………………. (data, podpis i pieczęć imienna)* *data sporządzenia oraz podpis składającego oświadczenie wraz z pieczęcią imienną. – (zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym, pełnomocnictwem)